## MDI
吸入手技チェックリスト（MDI用）
保険薬局薬剤師の方へ
このチェックリストを使用することで、吸入指導を効率よく行えます。 実際に容器見本やプラセボ、吸入練習器などを使用してご活用下さい。
① MDI（スペーサーを使わない場合）
□ | ボンベをよく振る
□ | 初回、空打ちをする
□ | 吸入前にボンベを逆さにして水平に正しく構えている
□ | 吸入前に苦しくならない程度に息を吐き出している
□ | 吸入口を軽く歯でくわえしっかり唇でおおっている
□ | ゆっくり深く吸入している
□ | 吸入のタイミングがうまくとれている
□ | 吸入後に口を閉じて5 秒程度の息止めができる
□ | 吸入後のうがいができる
□ | アダプターをときどき乾いた布，もしくはちり紙でふき取っている
② MDI（スペーサーを使う場合）
□ | ボンベをよく振る
□ | 初回、空打ちをする
□ | アダプターをスペーサーに正しくセットできる
□ | 吸入前にボンベを逆さにして水平に正しく構えている
□ | 吸入前に苦しくならない程度に息を吐き出している
□ | スペーサーを隙間がないようにしっかり口にくわえている
□ | ゆっくり深く吸入している
□ | 吸入のタイミングがうまくとれている
□ | 吸入後に口を閉じて5 秒程度の息止めができる
□ | 吸入後のうがいができる
□ | スペーサーをときどき洗浄している
③ レスピマット
□ | カートリッジを正しく挿入することができる
（基本は薬剤師が装着、装着する本数は患者と相談）
□ | 初回吸入前の準備ができる（空打ち４回）
□ | 透明なケースを音(カチッ）がするまで180度回転することができる
□ | キャップを完全に開け、吸入前に息を十分に吐き出している
□ | 吸入口をしっかりくわえゆっくり息を吸いながら、噴霧ボタンを押す
□ | ゆっくりと深く吸入する（2秒以上）
□ | 吸入後に口を閉じて5 秒程度の息止めができる
□ | 吸入後のうがいができる

## DPI
吸入手技チェックリスト（DPI用）
保険薬局薬剤師の先生方へ
このチェックリストを使用することで、吸入指導を効率よく行えます。 実際に容器見本やプラセボ、吸入練習器などを使用してご活用下さい。
① タービュヘイラー |  | ⑤ ディスカス
□ | キャップをはずし、吸入口を正しく出せる | □ | カバーを開けて吸入口を正しく出せる
□ | 本体を立てた状態で回転グリップをクルッ、カチッと回すことができる | □ | 吸入器を水平に持っている
| （初回のみ空打ちする） | □ | レバーをカチッと音がするまで押している
□ | 空気口をふさがず吸入器を持っている | □ | 吸入前に苦しくならない程度に息を吐き出している
□ | 吸入前に苦しくならない程度に息を吐き出している | □ | 速く強く吸入できる
□ | 吸入口を隙間なくしっかりくわえることができる | □ | 吸入後に口を閉じて5秒程度の息止めができる
□ | 速く強く吸入できる | □ | 吸入後、カバーを閉じている
□ | 吸入後に口を閉じて5秒程度の息止めができる | □ | 吸入後のうがいができる
□ | キャップをしっかり閉めている | ⑥ ハンディヘラー
□ | 吸入後のうがいができる | □ | ブリスターを切り離し，止める・切らないの 位置まではがし，
カプセルを取り出せる
② エリプタ |  | □ | ハンディへラーのキャップと吸入口を開けられる
□ | 吸入器を正しく持つことができる | □ | 取り出したカプセルをハンディへラーに装填できる
| （青いカバーが上に、カウンターが手前にくるように） | □ | 側面の緑のボタンを確実に1回押してから戻している
□ | カバーをカチッと音がするまで開いている | □ | 吸入前に苦しくならない程度に息を吐き出している
□ | 吸入器を平らに持っている | □ | カプセルのふるえる音が鳴る程度の吸入ができる
□ | 吸入前に苦しくならない程度に息を吐き出している | □ | 吸入後に口を閉じて5秒程度の息止めができる
□ | 速く強く吸入できる | □ | 吸入後のうがいができる
□ | 吸入後に口を閉じて5 秒程度の息止めができる | □ | 吸入後に吸入口を開け，手を触れないで カプセルを捨てることができる
□ | カバーをしっかり閉めている
□ | 吸入後のうがいができる | ⑦ スイングヘラー
|  | □ | 吸入器を正しく持つことができる
③ ジェヌエア |  |  | 表と表示している面（吸入可能数カウンターのある面）を上に向けて持つ
□ | キャップをはずし、吸入口を正しく出せる | □ | 防湿キャップをひねり、吸入口を出すことができる
□ | 吸入器を水平に持ち、ボタンを下までしっかり押して離している | □ | 青色の押しボタンをカチッと音がして止まるところまで押すことができる
| （信号窓は赤→緑になる） | □ | 吸入前に苦しくならない程度に息を吐き出している
□ | 吸入前に苦しくならない程度に息を吐き出している | □ | 速く強く吸入できる
□ | 速く強く吸入できる | □ | 吸入後に口を閉じて5 秒程度の息止めができる
| （信号窓は緑→赤になる） | □ | 防湿キャップをしっかり閉めている
□ | 吸入後に口を閉じて5 秒程度の息止めができる | □ | 吸入後のうがいができる
□ | キャップをしっかり閉めている | ⑧ ブリーズヘラー
□ | 吸入後のうがいができる | □ | ブリーズへラーのキャップを開けることができる
|  | □ | 吸入直前にカプセルをアルミシートから取り出している
④ ディスクヘラー |  | □ | 取り出したカプセルをブリーズヘラーに装填できる
□ | ディスクへラーにロタディスクを正しく装着できる | □ | 吸入口をカチッと音がするまで閉じている
| （表示窓に4が現れている） | □ | 側面のボタンを確実に1回押してから戻している
□ | ロタディスクに穴を開ける操作が正しくできる | □ | 吸入前に苦しくならない程度に息を吐き出している
□ | 吸入器を水平に持っている | □ | カプセルのふるえる音が鳴る程度の吸入ができる
□ | 吸入前に苦しくならない程度に息を吐き出している | □ | 吸入後に口を閉じて5秒程度息止めができる
□ | 速く強く吸入できる | ⑨ ツイストヘラー
□ | 吸入後に口を閉じて5秒程度の息止めができる | □ | 本体を立てた状態でキャップをはずしている（カチッと音が鳴る）
□ | 吸入後のうがいができる | □ | 吸入前に苦しくならない程度に息を吐き出している
□ | 吸入後のロタディスクにはほとんど粉が残っていない | □ | 空気口をふさがず吸入器を持っている
□ | 吸入器をときどき掃除，洗浄または交換している | □ | 速く強く吸入できる
□ | 吸入後のうがいができる | □ | 吸入後に口を閉じて5秒程度の息止めができる
□ | 吸入後に吸入口を開け，手を触れないで カプセル | □ | キャップをカチッと音がするまでしっかり閉めている
| を捨てることができる | □ | 吸入後のうがいができる